### Розрахунок витрат технологічної електричної енергії на виробництво та транспортування теплової енергії на планований період з "___" ____________ ____ року

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування показника | Одиниці виміру | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Плановий рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Витрати технологічної електричної енергії на виробництво теплової енергії у планованому періоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Витрати електричної енергії енергії на виробництво теплової енергії з урахуванням інших витрат електричної енергії | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вентилятори | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вентилятори пальників | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Димососи | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Живильні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Рециркуляційні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Живильні насоси (парові котельні) | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Конденсатні насоси (парові котельні) | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Витрати електричної енергії на паливоприготування (для твердого палива) | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Сантехвентилятори | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Освітлення зовнішнє котельні | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Освітлення внутрішнє котельні | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика (КВПіА) | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Інше електровикористовуюче обладнання | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Витрати електричної енергії для іншого технологічного призначення | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати технологічної електричної енергії на транспортування теплової енергії у планованому періоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Витрати електричної енергії на транспортування теплової енергії з урахуванням інших витрат електричної енергії | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мережеві насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Підживлювальні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Насос сирої води | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Насоси хімводообробки | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Вакуум-насос, насос ежектора | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Підвищувальні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Циркуляційні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Циркуляційно-підвищувальні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Коригувальні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Насоси попутного дренажу | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Сольові насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Дренажні насоси | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Контрольно-вимірювальні прилади та автоматика (КВПіА) | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Електрообладнання, що встановлено на підкачуючих насосних станціях | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Електрообладнання, що встановлено на центральних теплових пунктах | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Інше електровикористовуюче обладнання | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Витрати електричної енергії для іншого технологічного призначення | тис. кВт·год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Керівник | ___________________ (підпис) | ___________________ (ініціали, прізвище) |
| --- | --- | --- |