# Додаток 11

до Інструкції з контролю якості 
пально-мастильних матеріалів 
та спеціальних рідин у державній 
авіації України

(пункт 4 розділу ІІІ)

________________________

(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 		                                                                              Код за ДКУД

ЖУРНАЛ

реєстрації результатів випробувань спеціальних рідин

# Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

| Номер за журналом реєстрації проб | Найменування і марка спеціальної рідини | Дата виготовлення (надходження) і звідки надійшла спеціальна рідина | Військова (авіаційна) частина, яка надала пробу на випробування | Дати початку та завершення проведення випробувань | Густина, кг/м3 (міцність) | Зовнішній вигляд (запах) | Масова частка води, % | Масова частка механіч-них домішок, % | Кінематична в’язкість, мм2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | за температури мінус 50 °С | при температурі 20 °С | при температурі 50 °С | при температурі 80 °С | при температурі 100 °С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Температура початку кристалізації, °С | Температура застигання, °С | Корозійна дія на метали, втрата маси, мг/см2 | Показник концентрації водневих іонів (рН) при температурі 20 °С | Температура спалаху у відкритому тиглі, °С | Температура спалаху у закритому тиглі, °С | Кислотне число, мг КОН на 1 г рідини | Температура початку кипіння, °С | Температура кінця кипіння, °С | Масова частка золи, % | Коефіцієнт заломлення | Число омилення | Кислотність | Змішування з водою | Вміст декстрину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь | мідь | латунь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| Вміст динатрійфосфату | Фракційний склад | Змішуваність з водою | Розчинність в паливі | Проба на окиснюваність | Проба на чистоту | Резерв лужності | Висновки про якість спеціальних рідин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | температура кипіння | температура википання до 150 °С | температура википання після 150 °С | втрати |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Примітка. Цей журнал ведеться в лабораторіях ПММ, для чого на кожний вид нафтопродукту (спеціальної рідини) надається декілька сторінок.