Додаток  5

до Порядку складання річних та місячних прогнозних балансів електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України

(пункт 1 розділу ІІ)

Потижневий баланс потужності об’єднаної електроенергетичної системи України

на ____________ 20__ р. (зразок)

|  | 1-6 | 0С | 7-13 | 0С | 14-20 | 0С | 21-31 | 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання | 18500 | 26300 |  | 19000 | 27200 |  | 19300 | 27800 |  | 19000 | 27000 |  |
| Добовий діапазон | 7800 |  | 8200 |  | 8500 |  | 8000 |  |
| Покриття | 19432 | 26050 |  | 19952 | 26870 |  | 21152 | 28570 |  | 20962 | 27720 |  |
| ТЕС | 9050 | 13820 |  | 9570 | 14740 |  | 9770 | 14440 |  | 9580 | 13590 |  |
| у тому числі ТЕС ГК | 6830 | 11600 |  | 7550 | 12720 |  | 8070 | 12740 |  | 8080 | 12090 |  |
| ТЕЦ блочні | 820 | 820 |  | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 500 | 500 |  |
| Блок станції та малі ТЕЦ | 1400 | 1400 |  | 1320 | 1320 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |
| ГЕС | 242 | 1800 |  | 242 | 1800 |  | 242 | 1800 |  | 242 | 1800 |  |
| ГАЕС | -1140 | 990 |  | -1140 | 990 |  | -1140 | 990 |  | -1140 | 990 |  |
| ВДЕ | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| АЕС | 10040 | 10040 |  | 10040 | 10040 |  | 11040 | 11040 |  | 11040 | 11040 |  |
| Експорт | -800 | -700 |  | -800 | -700 |  | -800 | -700 |  | -800 | -700 |  |
| Імпорт | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Небаланс | 1000 | 0 |  | 800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| АЕС | 12 | 10040 | 10040 | 12 |  | 12 | 10040 | 10040 | 12 |  | 13 | 11040 | 11040 | 13 |  | 13 | 11040 | 11040 | 13 |  |
| ЗАЕС | 4 | 4040 | 4040 | 4 |  | 4 | 4040 | 4040 | 4 |  | 5 | 5040 | 5040 | 5 |  | 5 | 5040 | 5040 | 5 |  |
| 1 | К | К | К |  |  | К | К | К |  |  | К | К | К |  |  | К | К | К |  |  |
| 2 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 3 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 4 | С | С | С | С |  | С | С | С | С |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| 5 |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |
| 6 |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |  | 1020 | 1020 |  |  |
| РАЕС | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  | 4 | 2000 | 2000 | 4 |  |
| 1 |  | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 420 |  |  |  | 420 | 420 |  |  |
| 2 |  | 210 | 210 |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  | 210 | 210 |  |  |  | 210 | 210 |  |  |
| 3 |  | 670 | 670 |  |  |  | 670 | 670 |  |  |  | 670 | 670 |  |  |  | 670 | 670 |  |  |
| 4 |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 | 700 |  |  |
| ЮУАЕС | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  | 2 | 2000 | 2000 | 2 |  |
| 1 |  | 1000 | 1000 |  | Рем. площадка |  | 1000 | 1000 |  | Рем. площадка |  | 1000 | 1000 |  | Рем. площадка |  | 1000 | 1000 |  | Рем. площадка |
| 2 | К | К | К |  | 3865 | К | К | К |  | 3035 | К | К | К |  | 2305 | К | К | К |  | 3385 |
| 3 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| ХАЕС | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ | 2 | 2000 | 2000 | 2 | ∆ |
| 1 |  | 1000 | 1000 |  | 3130 |  | 1000 | 1000 |  | 2860 |  | 1000 | 1000 |  | 2130 |  | 1000 | 1000 |  | 3210 |
| 2 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| РАЕХ+ХАЕС+ДобТЕС | 4200 | 4320 | РХ | КР | РК | 4200 | 4320 | РХ | КР | РК | 4200 | 4320 | РХ | КР | РК | 4200 | 4320 | РХ | КР | РК |
| Резерв на розв./завант. | 200 | 400 | 23 | 3 | 5 | 200 | 400 | 22 | 1 | 5 | 200 | 400 | 17 | 1 | 5 | 200 | 400 | 23 | 1 | 5 |
|  |  |  | 5130 | 735 | 1157 |  |  | 4860 | 175 | 1157 |  |  | 4130 | 175 | 1157 |  |  | 5210 | 175 | 1157 |